## WBS
Specific Electrical Test result
Test of coil, pole or magnet
Project |  |  | : | MQXC
Model |  |  |  | MQXC_1
[5 empty] | Réalisé par : | Francois-Olivier PINCOT | Date: | 09.05.12
| EDMS no.: |  |  |  | Vérifié par : |  | Version no: | 1.05
LHC Project doc: |  |  |  |  | Approuvé par : |  | Date of last modification: | 12.07.12
the
Large
Hadron
Collider
project

## RDC
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code AYM1 / BC1 / APC1 / AC1 / AI1 / FINAL1
|  |  | Version no: |  | 1.05
| Magnet : |  | MQXC
| modele : |  | MQXC_1
AYM1 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps apres mesure module d'Young
BC1 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps avant pre-collaring
APC1 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps apres pre-collaring
AC1 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps apres collaring
AI1 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps apres interconnection
FINAL1 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps avant livraison
Appareil utilise : |  | KEITHLEY 2000 multimeter
Alimentation stabilisee de courant
courant aux bornes de chaque pole [A] |  |  |  | 1
|  | Nom du test |  |  | AYM1 - af Y modulus |  | BC1 - bf collaring |  | APC1 - af pre-collaring |  | AC1 - af collaring |  | Disassemble
|  | Tests effectués le : |  |  | 2012-07-13 |  | 2012-07-23 |  | 2012-07-31 |  | 2012-08-02 |  | 2012-08-23
|  | Nom de l'opérateur : |  |  | FOP |  | JCP / NB |  | FOP |  | FOP |  | FOP
|  | Tamb [°C] |  |  | 23.9 |  | 26.2 |  | 25.6 |  | 26 |  | 25.8
|  | Humidité [%] |  |  | 41.1 |  | 30.7 |  | 38.5 |  | 54.4 |  | 63.9
Coil 1
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  | Layer | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mW]
| I+ | U+ | inner | inner coil 1 | 164.22 | 164.22 | 169.02 | 169.02 | 165.15 | 165.15 | 165.56 | 165.56 | 164.79 | 164.79 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI11 | 96.27 | 96.27 | 70.33 | 70.33 | 96.94 | 96.94 | 97.06 | 97.06 | 96.44 | 96.44 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI12 | 96.27 | 96.27 | 70.32 | 70.32 | 96.94 | 96.94 | 97.07 | 97.07 | 96.45 | 96.45 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI11 | 94.94 | 94.94 | 71.58 | 71.58 | 95.57 | 95.57 | 95.7 | 95.7 | 95.09 | 95.09 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI12 | 94.95 | 94.95 | 71.61 | 71.61 | 95.57 | 95.57 | 95.71 | 95.71 | 95.1 | 95.1 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI11 | 94.84 | 94.84 | 71.73 | 71.73 | 95.44 | 95.44 | 95.53 | 95.53 | 95.01 | 95.01 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI12 | 94.85 | 94.85 | 71.73 | 71.73 | 95.47 | 95.47 | 95.56 | 95.56 | 95.01 | 95.01 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer | EEO11 | 94.78 | 94.78 | 71.79 | 71.79 | 95.4 | 95.4 | 95.51 | 95.51 | 94.94 | 94.94 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO12 | 94.78 | 94.78 | 71.8 | 71.8 | 95.4 | 95.4 | 95.52 | 95.52 | 94.94 | 94.94 | Previous measured | +/- 1%
| I- | U- |  | outer coil 1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | Previous measured | +/- 1%
|  | Nom du test |  |  | AYM1 - af Y modulus |  | BC1 - bf collaring |  | APC1 - af pre-collaring |  | AC1 - af collaring |  | Disassemble
|  | Tests effectués le : |  |  | 2012-07-13 |  | 2012-07-23 |  | 2012-07-30 |  | 2012-08-02 |  | 2012-08-23
|  | Nom de l'opérateur : |  |  | FOP |  | JCP / NB |  | FOP |  | FOP |  | FOP
|  | Tamb [°C] |  |  | 23.9 |  | 26.2 |  | 28.9 |  | 26 |  | 25.8
|  | Humidité [%] |  |  | 41.1 |  | 30.7 |  | 29 |  | 54 |  | 63.9
Coil 2
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  | Layer | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mW]
| I+ | U+ | inner | inner coil 2 | 164.38 | 164.38 | 168.35 | 168.35 | 162.88 | 162.88 | 163.28 | 163.28 | 164.51 | 164.51 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI21 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI22 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI21 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI22 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI21 | 94.85 | 94.85 | 71.6 | 71.6 | 95.22 | 95.22 | 95.79 | 95.79 | 95.03 | 95.03 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI22 | 94.85 | 94.85 | 71.6 | 71.6 | 95.28 | 95.28 | 95.79 | 95.79 | 95.03 | 95.03 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer | EEO21 | 94.81 | 94.81 | 71.62 | 71.62 | 95.18 | 95.18 | 95.73 | 95.73 | 94.96 | 94.96 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO22 | 94.8 | 94.8 | 71.62 | 71.62 | 95.18 | 95.18 | 95.72 | 95.72 | 94.96 | 94.96 | Previous measured | +/- 1%
| I- | U- |  | outer coil 2 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | Previous measured | +/- 1%
|  | Nom du test |  |  | AYM1 - af Y modulus |  | BC1 - bf collaring |  | APC1 - af pre-collaring |  | AC1 - af collaring |  | Disassemble
|  | Tests effectués le : |  |  | 2012-07-13 |  | 2012-07-23 |  | 2012-07-31 |  | 2012-08-02 |  | 2012-08-23
|  | Nom de l'opérateur : |  |  | FOP |  | JCP / NB |  | FOP |  | FOP |  | FOP
|  | Tamb [°C] |  |  | 23.9 |  | 26.2 |  | 25.9 |  | 26 |  | 25.8
|  | Humidité [%] |  |  | 41.1 |  | 30.7 |  | 38 |  | 54 |  | 63.9
Coil 3
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  | Layer | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mW]
| I+ | U+ | inner | inner coil 3 | 164.24 | 164.24 | 168.84 | 168.84 | 165.36 | 165.36 | 165.72 | 165.72 | 164.78 | 164.78 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI31 | 96.38 | 96.38 | 70.13 | 70.13 | 96.84 | 96.84 | 97.15 | 97.15 | 96.48 | 96.48 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI32 | 96.38 | 96.38 | 70.12 | 70.12 | 96.84 | 96.84 | 97.15 | 97.15 | 96.48 | 96.48 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI31 | 95.05 | 95.05 | 71.42 | 71.42 | 95.65 | 95.65 | 95.81 | 95.81 | 95.15 | 95.15 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI32 | 95.05 | 95.05 | 71.42 | 71.42 | 95.65 | 95.65 | 95.81 | 95.81 | 95.14 | 95.14 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI31 | 94.32 | 94.32 | 71.55 | 71.55 | 95.55 | 95.55 | 95.68 | 95.68 | 95.05 | 95.05 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI32 | 94.9 | 94.9 | 71.6 | 71.6 | 95.55 | 95.55 | 95.68 | 95.68 | 95.04 | 95.04 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer | EEO31 | 94.95 | 94.95 | 71.48 | 71.48 | 95.48 | 95.48 | 95.63 | 95.63 | 94.98 | 94.98 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO32 | 94.95 | 94.95 | 71.48 | 71.48 | 95.48 | 95.48 | 95.62 | 95.62 | 94.98 | 94.98 | Previous measured | +/- 1%
| I- | U- |  | outer coil 3 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | Previous measured | +/- 1%
|  | Nom du test |  |  | AYM1 - af Y modulus |  | BC1 - bf collaring |  | APC1 - af pre-collaring |  | AC1 - af collaring |  | Disassemble
|  | Tests effectués le : |  |  | 2012-07-13 |  | 2012-07-23 |  | 2012-07-30 |  | 2012-08-02 |  | 2012-08-23
|  | Nom de l'opérateur : |  |  | FOP |  | JCP / NB |  | FOP |  | FOP |  | FOP
|  | Tamb [°C] |  |  | 23.9 |  | 26.2 |  | 28.9 |  | 26 |  | 25.8
|  | Humidité [%] |  |  | 41.1 |  | 30.7 |  | 29 |  | 54 |  | 63.9
Coil 4
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  | Layer | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mW]
| I+ | U+ | inner | inner coil 4 | 164.21 | 164.21 | 169.66 | 169.66 | 164.51 | 164.51 | 165.87 | 165.87 | 164.56 | 164.56 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI41 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI42 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI41 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI42 | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI41 | 94.86 | 94.86 | 71.78 | 71.78 | 95.09 | 95.09 | 95.94 | 95.94 | 95.03 | 95.03 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI42 | 94.86 | 94.86 | 71.78 | 71.78 | 95.1 | 95.1 | 95.94 | 95.94 | 95.04 | 95.04 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer | EEO41 | 94.81 | 94.81 | 71.59 | 71.59 | 94.97 | 94.97 | 95.86 | 95.86 | 95.1 | 95.1 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO42 | 94.8 | 94.8 | 71.56 | 71.56 | 94.98 | 94.98 | 95.86 | 95.86 | 95.1 | 95.1 | Previous measured | +/- 1%
| I- | U- |  | outer coil 4 | 0.09 | 0.09 |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | Previous measured | +/- 1%
courant aux bornes de chaque pole [A] |  |  |  | 6
|  | Nom du test |  |  | AI1 |  | FINAL1
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
All coils in serie
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  | Layer | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [mV] | [mW] | [mV] | [mW] | [mW]
| I+ | U+ | inner coil1 | inner coil 1 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI11 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI12 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI11 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI12 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI11 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI12 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer coil1 | EEO11 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO12 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | splice 1-3 | EESO11 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESO12 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESI31 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESI32 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | inner coil3 | EEHI31 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI32 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI31 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI32 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI31 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI32 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer coil3 | EEO31 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO32 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | splice 3-4 | EESO31 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESO32 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESO41 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESO42 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer coil4 | EEO41 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO42 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | inner coil4 | EEI41 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI42 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI41 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI42 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI41 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI42 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | splice 4-2 | EESI41 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESI42 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESO21 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EESO22 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | outer coil2 | EEO21 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEO22 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ | inner coil4 | EEI21 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEI22 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI21 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEJI22 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI21 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
|  | U+ |  | EEHI22 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- | U- |  | inner coil 4 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%

## Heater RDC
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code AYM2-8 / BC2-8-11 / AC2-8-11 / APC2-8-11 / AI2-8-11 / FINAL2-8-11
|  |  |  | Version no: |  | 1.05
| Magnet : |  |  | MQXC
| modele : |  |  | MQXC_1
AYM2 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps apres mesure module d'Young
AYM8 - RDC Mesure de resistance de chaque pole et des V-taps apres mesure module d'Young et apres test decharge
BC 2 - RDC - Mesure initiale de resistance de chaque Quench Heater (QH) - avant pre-collaring
BC 8 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) avant test de decharge - avant pre-collaring
BC 11 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) apres test de decharge
APC 2 - RDC - Mesure de resistance initiale de chaque Quench Heater (QH) - apres pre-collaring
APC 8 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) avant test de decharge - apres pre-collaring
APC 11 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) apres test de decharge - apres pre-collaring
AC 2 - RDC - Mesure de resistance initiale de chaque Quench Heater (QH) - apres collaring
AC 8 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) avant test de decharge - apres collaring
AC 11 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) apres test de decharge - apres collaring
AI 2 - RDC - Mesure de resistance initiale de chaque Quench Heater (QH) - apres interconnection
AI 8 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) avant test de decharge - apres interconnection
AI 11 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) apres test de decharge - apres interconnection
FINAL 2 - RDC - Mesure de resistance initiale de chaque Quench Heater (QH) - avant livraison
FINAL 8 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) avant test de decharge - avant livraison
FINAL 11 - RDC - Mesure de resistance de chaque Quench Heater (QH) apres test de decharge - avant livraison
Appareil utilise : |  |  | KEITHLEY 2000 multimeter
Alimentation stabilisee de courant
courant aux bornes de chaque QH [A] |  |  |  | 1
|  | Nom du test |  |  | AYM2 - initial |  | AYM8 - af discharge
|  | Tests effectués le : |  |  | 2012-07-13 |  | 2012-07-13
|  | Nom de l'opérateur : |  |  | FOP |  | FOP
|  | Tamb [°C] |  |  | 24.3 |  | 24.8
|  | Humidité [%] |  |  | 39.7 |  | 34.6
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  |  | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [V] | [W] | [V] | [W] | [W]
Quench Heater
| I+ |  | U+ | YTI1L | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1L |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI1R | 7.47 | 7.47 | 7.48 | 7.48 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1R |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2L | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2L |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2R | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2R |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3L | 7.48 | 7.48 | 7.47 | 7.47 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3L |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3R | 7.49 | 7.49 | 7.48 | 7.48 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3R |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4L | 7.4 | 7.4 | 7.39 | 7.39 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4L |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4R | 7.46 | 7.46 | 7.45 | 7.45 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4R |  |  |  |  | Previous measured | +/- 1%
Spot Heater
| I+ |  | U+ | SHI1 | 10.85 | 10.85
| I- |  | U- | SHO1
| I+ |  | U+ | SHI2 |  | 0
| I- |  | U- | SHO2
| I+ |  | U+ | SHI3 | 10.86 | 10.86
| I- |  | U- | SHO3
| I+ |  | U+ | SHI4 |  | 0
| I- |  | U- | SHO4
Temperature sensor (4 wires measure)
|  |  |  | TTI1 |  | 950.67
|  |  |  | TTI2 |  | x
TTI3
|  |  |  | TTI4 |  | x
|  | Nom du test |  |  | BC2 - initial |  | BC8 - bf discharge |  | BC11 - af discharge
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  |  | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [V] | [W] | [V] | [W] | [V] | [W] | [W]
Quench Heater
| I+ |  | U+ | YTI1L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI1R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
Beam Simulation Heater
| I+ |  | U+ | BSI13 |  | 0
| I- |  | U- | BSO13
| I+ |  | U+ | EBSI13 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO13
| I+ |  | U+ | BSI34 |  | 0
| I- |  | U- | BSO34
| I+ |  | U+ | EBSI34 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO34
| I+ |  | U+ | BSI42 |  | 0
| I- |  | U- | BSO42
| I+ |  | U+ | EBSI42 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO42
| I+ |  | U+ | BSI21 |  | 0
| I- |  | U- | BSO21
| I+ |  | U+ | EBSI21 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO21
Spot Heater
| I+ |  | U+ | SHI1 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO1 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI2 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO2 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI3 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO3 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI4 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO4 |  |  | Previous measured | +/- 1%
Temperature sensor (4 wires measure)
TTI1
TTI2
TTI3
TTI4
|  | Nom du test |  |  | APC2 - initial |  | APC8 - bf discharge |  | APC11 - af discharge
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  |  | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [V] | [W] | [V] | [W] | [V] | [W] | [W]
Quench Heater
| I+ |  | U+ | YTI1L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI1R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
Beam Simulation Heater
| I+ |  | U+ | BSI13 |  | 0
| I- |  | U- | BSO13
| I+ |  | U+ | EBSI13 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO13
| I+ |  | U+ | BSI34 |  | 0
| I- |  | U- | BSO34
| I+ |  | U+ | EBSI34 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO34
| I+ |  | U+ | BSI42 |  | 0
| I- |  | U- | BSO42
| I+ |  | U+ | EBSI42 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO42
| I+ |  | U+ | BSI21 |  | 0
| I- |  | U- | BSO21
| I+ |  | U+ | EBSI21 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO21
Spot Heater
| I+ |  | U+ | SHI1 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO1 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI2 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO2 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI3 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO3 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI4 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO4 |  |  | Previous measured | +/- 1%
Temperature sensor (4 wires measure)
TTI1
TTI2
TTI3
TTI4
|  | Nom du test |  |  | AC2 - initial |  | AC8 - bf discharge |  | AC11 - af discharge
|  | Tests effectués le : |  |  | 2012-08-02
|  | Nom de l'opérateur : |  |  | FOP
|  | Tamb [°C] |  |  | 26
|  | Humidité [%] |  |  | 54
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  |  | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [V] | [W] | [V] | [W] | [V] | [W] | [W]
Quench Heater
| I+ |  | U+ | YTI1L | 7.43 | 7.43 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI1R | 7.47 | 7.47 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2L | 7.49 | 7.49 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2R | 7.43 | 7.43 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3L | 7.47 | 7.47 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3R | 7.48 | 7.48 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4L | 7.4 | 7.4 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4R | 7.45 | 7.45 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
Beam Simulation Heater
| I+ |  | U+ | BSI13 | 705.3 | 705.3
| I- |  | U- | BSO13
| I+ |  | U+ | EBSI13 | 860.3 | 860.3
| I- |  | U- | EBSO13
| I+ |  | U+ | BSI34 | 710.1 | 710.1
| I- |  | U- | BSO34
| I+ |  | U+ | EBSI34 | 865.2 | 865.2
| I- |  | U- | EBSO34
| I+ |  | U+ | BSI42 | 700 | 700
| I- |  | U- | BSO42
| I+ |  | U+ | EBSI42 | 859.5 | 859.5
| I- |  | U- | EBSO42
| I+ |  | U+ | BSI21 | 703.34 | 703.34
| I- |  | U- | BSO21
| I+ |  | U+ | EBSI21 | 866.1 | 866.1
| I- |  | U- | EBSO21
Spot Heater
| I+ |  | U+ | SHI1 | 17.4 | 17.4 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO1 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI2 | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO2 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI3 | 16.5 | 16.5 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO3 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI4 | x | #VALUE! | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO4 |  |  | Previous measured | +/- 1%
Temperature sensor (4 wires measure)
TTI1
|  |  |  | TTI2 | x
TTI3
|  |  |  | TTI4 | x
|  | Nom du test |  |  | AI2 - initial |  | AI8 - bf discharge |  | AI11 - af discharge
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  |  | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [V] | [W] | [V] | [W] | [V] | [W] | [W]
Quench Heater
| I+ |  | U+ | YTI1L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI1R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
Beam Simulation Heater
| I+ |  | U+ | BSI13 |  | 0
| I- |  | U- | BSO13
| I+ |  | U+ | EBSI13 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO13
| I+ |  | U+ | BSI34 |  | 0
| I- |  | U- | BSO34
| I+ |  | U+ | EBSI34 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO34
| I+ |  | U+ | BSI42 |  | 0
| I- |  | U- | BSO42
| I+ |  | U+ | EBSI42 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO42
| I+ |  | U+ | BSI21 |  | 0
| I- |  | U- | BSO21
| I+ |  | U+ | EBSI21 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO21
Spot Heater
| I+ |  | U+ | SHI1 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO1 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI2 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO2 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI3 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO3 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI4 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO4 |  |  | Previous measured | +/- 1%
Temperature sensor (4 wires measure)
TTI1
TTI2
TTI3
TTI4
|  | Nom du test |  |  | FINAL2 - initial |  | FINAL8 - bf discharge |  | FINAL11 - af discharge
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
R[dc] Dipole Voltage Taps |  |  |  | nom | Mesurée |  | Mesurée |  | Mesurée |  | nominale
[5 empty] | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Tension | Resistance | Resistance
[5 empty] | [V] | [W] | [V] | [W] | [V] | [W] | [W]
Quench Heater
| I+ |  | U+ | YTI1L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI1R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO1R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI2R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO2R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI3R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO3R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4L |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4L | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | YTI4R |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | YTO4R | [6 empty] | Previous measured | +/- 1%
Beam Simulation Heater
| I+ |  | U+ | BSI13 |  | 0
| I- |  | U- | BSO13
| I+ |  | U+ | EBSI13 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO13
| I+ |  | U+ | BSI34 |  | 0
| I- |  | U- | BSO34
| I+ |  | U+ | EBSI34 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO34
| I+ |  | U+ | BSI42 |  | 0
| I- |  | U- | BSO42
| I+ |  | U+ | EBSI42 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO42
| I+ |  | U+ | BSI21 |  | 0
| I- |  | U- | BSO21
| I+ |  | U+ | EBSI21 |  | 0
| I- |  | U- | EBSO21
Spot Heater
| I+ |  | U+ | SHI1 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO1 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI2 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO2 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI3 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO3 |  |  | Previous measured | +/- 1%
| I+ |  | U+ | SHI4 |  | 0 | Previous measured | +/- 1%
| I- |  | U- | SHO4 |  |  | Previous measured | +/- 1%
Temperature sensor (4 wires measure)
TTI1
TTI2
TTI3
TTI4

## Capacitance
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code BC3 / APC3 / AC3 / AI3 / FINAL3
|  |  | Version no: |  | 1.05
| Magnet : |  | MQXC
| modele : |  | MQXC_1
BC3 - Capacitance - Mesure de la capacite des poles avant pre-collaring
APC3 - Capacitance - Mesure de la capacite des poles apres pre-collaring
AC3 - Capacitance - Mesure de la capacite des poles apres collaring
AI3 - Capacitance - Mesure de la capacite des poles apres interconnection
FINAL3 - Capacitance - Mesure de la capacite des poles avant livraison
Appareil utilise : |  | LCR Meter 879B BK Precision
Mesures realisees a une frequence de (Hz): |  |  | 1000
| Nom du test |  | BC3 - bf pre-collaring |  |  | APC3 - af pre-collaring |  |  | AC3 - af collaring
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
Capacitance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée
|  |  | [V] | [s] | [nF] | [V] | [s] | [nF] | [V] | [s] | [nF]
QH1L ---> Pole 1 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 0.036
QH1R ---> Pole 1 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 0.037
QH2L ---> Pole 2 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 0.034
QH2R ---> Pole 2 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 0.037
QH3L ---> Pole 3 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 4.08
QH3R ---> Pole 3 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 4.03
QH4L ---> Pole 4 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 4.14
QH4R ---> Pole 4 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 4.02
BSH1-3 ---> Pole 1 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 10.32
BSH1-3 ---> Pole 3 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 10.4
BSH3-4 ---> Pole 3 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 6.18
BSH3-4 ---> Pole 4 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 6.1
BSH4-2 ---> Pole 4 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 5.86
BSH4-2 ---> Pole 2 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 6.14
BSH2-1 ---> Pole 2 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 6.08
BSH2-1 ---> Pole 1 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 6.05
Pole 1 ---> Ground |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 10.3
Pole 2 ---> Ground |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 7.93
Pole 3 ---> Ground |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 10.4
Pole 4 ---> Ground |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 7.82
Pole 1 ---> Pole 2 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 5.77
Pole 1 ---> Pole 3 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 5.36
Pole 1 ---> Pole 4 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 4.79
Pole 2 ---> Pole 3 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 4.85
Pole 2 ---> Pole 4 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 5.36
Pole 3 ---> Pole 4 |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 5.79
All poles ---> Ground |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 |  | 500 | 60 | 25.83
| Nom du test |  | AI3 - af interconnection |  |  | FINAL3 - Final
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
Capacitance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée
|  |  | [V] | [s] | [nF] | [V] | [s] | [nF]
QH1L ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
QH1R ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
QH2L ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
QH2R ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
QH3L ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
QH3R ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
QH4L ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
QH4R ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
BSH1-3 ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
BSH2-3 ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
BSH2-4 ---> all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
BSH4-1 --->all poles |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
All poles ---> Ground |  |  | 500 | 60 |  | 500 | 60
Tolerances :
Compare single pole among them and to previous assembly

## Inductance
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code AYM3 / BC4 / APC4 / AC4 / AI4 / FINAL4
|  |  |  | Version no: |  | 1.05
| Magnet : |  |  | MQXC
| modele : |  |  | MQXC_1
AYM3 - Mesure de l'inductance des poles apres mesure module d'Young
BC4 - Mesure de l'inductance des poles avant pre-collaring
APC4 - Mesure de l'inductance des poles apres pre-collaring
AC4 - Mesure de l'inductance des poles apres collaring
AI4 - Mesure de l'inductance des poles apres interconnection
FINAL4 - Mesure de l'inductance des poles avant livraison
Appareil utilise : |  | HP 4263B LCR meter
Tests effectués le : |  | 2012-07-09 | [5 empty] | Tests effectués le : |  | 2012-07-09
Nom de l'opérateur : |  | FOP | [5 empty] | Nom de l'opérateur : |  | FOP
Tamb [°C] |  | 24.5 | [5 empty] | Tamb [°C] |  | 24.5
Humidité [%] |  | 44.4 | [5 empty] | Humidité [%] |  | 44.4
AYM3 | after Young modulus | Inductance [mH] | [5 empty] | Disassemble |  | Inductance [mH]
|  | Mesure réalisée |  | pole 1 | pole 2 | pole 3 | pole 4 |  |  | Mesure réalisée |  | pole 1 | pole 2 | pole 3 | pole 4
|  | Fréquence | 100 Hz | 1.3446 | 1.3101 | 1.3372 | 1.3369 |  |  | Fréquence | 100 Hz | 1.37 | 1.36 | 1.36 | 1.37
|  |  | 1000 HZ | 1.3194 | 1.3177 | 1.3129 | 1.3137 |  |  |  | 1000 HZ | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35
|  |  | 1 0000 Hz | 1.2586 | 1.2598 | 1.2528 | 1.2559 |  |  |  | 1 0000 Hz | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.29
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
BC4 | before pre-collaring | Inductance [mH]
|  | Mesure réalisée |  | pole 1 | pole 2 | pole 3 | pole 4 | all poles in serie
|  | Fréquence | 100 Hz
1000 HZ
1 0000 Hz
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
APC4 | after pre-collaring | Inductance [mH]
|  | Mesure réalisée |  | pole 1 | pole 2 | pole 3 | pole 4 | all poles in serie
|  | Fréquence | 100 Hz
1000 HZ
1 0000 Hz
Tests effectués le : |  | 2012-08-02 | [6 empty] | 2012-08-16
Nom de l'opérateur : |  | FOP | [6 empty] | FOP
Tamb [°C] |  | 26.3 | [6 empty] | 26.3
Humidité [%] |  | 51.4 | [6 empty] | 51.2
AC4 | after collaring | Inductance [mH]
|  | Mesure réalisée |  | pole 1 | pole 2 | pole 3 | pole 4 | all poles in serie | all poles in serie
|  | Fréquence | 100 Hz | 1.57 | 1.51 | 1.57 | 1.57 | 4.66 | 7.22
|  |  | 1000 HZ | 1.2 | 1.01 | 1.21 | 1.2 | 2.85 | 6.4
|  |  | 1 0000 Hz | 0.693 | 0.591 | 0.693 | 0.692 | 1.61 | 4.19
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
Inductance [mH]
Test Code |  | AI |  | FINAL
Mesure réalisée |  | all poles in serie |  | all poles in serie
Fréquence | 100 Hz
1000 HZ
1 0000 Hz
Tolerances :
Compare single pole among them and to previous assembly

## Insulation
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code AYM4-9 / BC5 / APC5 / AC5 / AI5 / FINAL5
|  |  | Version no: |  | 1.05
| Magnet : |  | MQXC
| modele : |  | MQXC_1
AYM4 - Mesure de resistance d'isolation des poles apres module d'Young
AYM9 - Mesure de resistance d'isolation des poles apres module d'Young apres test decharge
BC5 - Mesure de resistance d'isolation des poles avant pre-collaring
APC5 -Mesure de resistance d'isolation des poles apres pre-collaring
AC5 - Mesure de resistance d'isolation des poles apres collaring
AI5 - Mesure de resistance d'isolation des poles apres interconnection
FINAL5 - Mesure de resistance d'isolation des poles avant livraison
Appareil utilise : |  | MEGGER BM21
| Nom du test |  | AYM 4 |  |  | AYM9
| Tests effectués le : |  | 2012-07-13 |  |  | 2012-07-16
| Nom de l'opérateur : |  | FOP |  |  | FOP
| Tamb [°C] |  | 24.2 |  |  | 24.3
| Humidité [%] |  | 40.4 |  |  | 36.3
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | nominale
|  |  | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [GW]
Pole 1 ---> QH1L + QH1R |  |  | 1000 | 30 | 37 | 1000 | 30 | 52 | >1
Pole 2 ---> QH2L + QH2R |  |  | 1000 | 30 | 41.8 | 1000 | 30 | 52 | >1
Pole 3 ---> QH3L + QH3R |  |  | 1000 | 30 | 60 | 1000 | 30 | 46 | >1
Pole 4 ---> QH4L + QH4R |  |  | 1000 | 30 | 260 | 1000 | 30 | 292 | >1
| Nom du test |  | BC5 - bf pre-collaring |  |  | APC5 - af pre-collaring |  |  | AC5 - af collaring |  |  |  |  | APC5 - af pre-collaring |  |  |  | AC5 - af collaring mandrin out |  |  |  |  | AC5 - Key off
| Tests effectués le : |  | 2012-07-23 |  |  | 2012-07-31 |  |  | 2012-07-02 |  |  |  |  | 2012-07-31 |  |  |  | 2012-08-07 |  |  |  |  | 2012-08-22
| Nom de l'opérateur : |  | JCP / NB |  |  | FOP |  |  | FOP |  |  |  |  | FOP |  |  |  | FOP |  |  |  |  | FOP
| Tamb [°C] |  | 26.2 |  |  | 25.9 |  |  | 26.6 |  | BSH13 out |  |  | 25.9 |  |  |  | 23.5 |  |  |  |  | 23.5
| Humidité [%] |  | 30.7 |  |  | 38 |  |  | 50.6 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 49.8 |  |  |  |  | 49.8
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | nominale | Insulation resistance | U[test] | duration | Mesurée | Insulation resistance | U[test] | duration | Mesurée | nominale | Insulation resistance | U[test] | duration | Mesurée
|  |  | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [GW] |  | [V] | [s] | [GW] |  | [V] | [s] | [GW] | [GW] |  | [V] | [s] | [GW]
All poles + all QHs + all BSHs ---> Ground |  |  | 1400 | 30 | >18 | 1200 | 30 | 0 | 1000 | 30 | 6.9 | >1 | All poles + QH1RL + BSHs - BSH13 ---> Ground | 1000 | 30 | 7.55 | All poles + all QHs + all BSHs ---> Ground | 1000 | 30 |  | >1 | Pole 1 ---> Ground | 2500 | 30 | 22.8
all poles ---> all QHs |  |  | 1400 | 30 | 10.3 | 1200 | 30 | x | 1000 | 30 | 101 | >1 | all poles ---> Ground | 1000 | 30 | 7.35 | all poles ---> all QHs | 1000 | 30 | 30.1 | >1 | Pole 2 ---> Ground | 3000 | 30 | 44
all poles ---> all BSHs |  |  | 1400 | 30 | 10.3 | 1200 | 30 | 0 | 1000 | 30 | 8.3 | >1 | QH1RL ---> Ground | 1000 | 30 | 59.5 | all poles ---> all BSHs | 1000 | 30 | 8.47 | >1 | Pole 3 ---> Ground | 3000 | 30 | 29.8
Pole 1 ---> Ground |  |  | 1400 | 30 | 60.5 | 1200 | 30 | 28.2 | 1000 | 30 | 32.2 | >1 | QH2RL ---> Ground | 1000 | 30 | 60 | Pole 1 ---> Ground | 1000 | 30 | 41.4 | >1 | Pole 4 ---> Ground | 3000 | 30 | 22.7
Pole 2 ---> Ground |  |  | 1400 | 30 | 53 | 1200 | 30 | 35 | 1000 | 30 | 30.4 | >1 | QH3RL ---> Ground | 1000 | 30 | 50.5 | Pole 2 ---> Ground | 1000 | 30 | 40.5 | >1
Pole 3 ---> Ground |  |  | 1400 | 30 | 51.5 | 1200 | 30 | 28 | 1000 | 30 | 22 | >1 | QH4RL ---> Ground | 1000 | 30 | 61 | Pole 3 ---> Ground | 1000 | 30 | 29.3 | >1
Pole 4 ---> Ground |  |  | 1400 | 30 | 38.6 | 1200 | 30 | 21.2 | 1000 | 30 | 25.2 | >1 | BSH34 ---> Ground | 1000 | 30 | 21 | Pole 4 ---> Ground | 1000 | 30 | 31.9 | >1
Pole 1 ---> Pole 2 |  |  | 1400 | 30 | 98.5 | 1200 | 30 | 56.5 | 1000 | 30 | 46.8 | >1 | BSH42 ---> Ground | 1000 | 30 | 27.2 | Pole 1 ---> Pole 2 | 1000 | 30 | 85.9 | >1
Pole 1 ---> Pole 3 |  |  | 1400 | 30 | 94.5 | 1200 | 30 | 54 | 1000 | 30 | 48.2 | >1 | BSH13 ---> Ground | 1000 | 30 | 0 | Pole 1 ---> Pole 3 | 1000 | 30 | 67 | >1
Pole 1 ---> Pole 4 |  |  | 1400 | 30 | 104 | 1200 | 30 | 47 | 1000 | 30 | 48 | >1 | BSH12 ---> Ground | 1000 | 30 | 0 | Pole 1 ---> Pole 4 | 1000 | 30 | 70.4 | >1
Pole 2 ---> Pole 3 |  |  | 1400 | 30 | 99 | 1200 | 30 | 59.5 | 1000 | 30 | 48.2 | >1 |  |  |  |  | Pole 2 ---> Pole 3 | 1000 | 30 | 69.6 | >1
Pole 2 ---> Pole 4 |  |  | 1400 | 30 | 81.5 | 1200 | 30 | 57.5 | 1000 | 30 | 47.4 | >1 |  |  |  |  | Pole 2 ---> Pole 4 | 1000 | 30 | 64.9 | >1
Pole 3 ---> Pole 4 |  |  | 1400 | 30 | 82 | 1200 | 30 | 50.5 | 1000 | 30 | 43.4 | >1 |  |  |  |  | Pole 3 ---> Pole 4 | 1000 | 30 | 58.3 | >1
| After AC test BSH13 , BSH12 , et pole 4 seem to have problem | [15 empty] | BSH34 ---> Ground | 1000 | 30 | 19.7 | >1
| Nom du test |  | AI5 - af interconnection |  |  | FINAL5 - Final | [10 empty] | BSH42 ---> Ground | 1000 | 30 | 35.2 | >1
| Tests effectués le : | [15 empty] | BSH13 ---> Ground | 1000 | 30 | 0 | >1
| Nom de l'opérateur : | [15 empty] | BSH12 ---> Ground | 1000 | 30 | 0 | >1
Tamb [°C]
Humidité [%]
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | nominale
|  |  | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [GW]
All poles + all QHs + all BSHs ---> Ground |  |  | 1000 | 30 |  | 1000 | 30 |  | >1
All poles + all QHs ---> Ground |  |  | 1000 | 30 |  | 1000 | 30 |  | >1
All poles + all BSHs ---> Ground |  |  | 1000 | 30 |  | 1000 | 30 |  | >1
all poles ---> Ground |  |  | 1000 | 30 |  | 1000 | 30 |  | >1
all poles ---> all QHs |  |  | 1000 | 30 |  | 1000 | 30 |  | >1
all poles ---> all BSHs |  |  | 1000 | 30 |  | 1000 | 30 |  | >1

## Dielectric
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code AYM5-10 / BC6 / APC6 / AC6 / AI6 / FINAL6
|  |  | Version no: |  | 1.05
| Magnet : |  | MQXC
| modele : |  | MQXC_1
AYM5 - Mesure du courant de fuite dans le dielectrique apres module d'Young
AYM10 - Mesure du courant de fuite dans le dielectriques apres module d'Young et apres test decharge
BC6 - Mesure du courant de fuite dans le dielectrique avant pre-collaring
APC6 - Mesure du courant de fuite dans le dielectriques apres pre-collaring
AC6 - Mesure du courant de fuite dans le dielectrique apres collaring
AI6 - Mesure du courant de fuite dans le dielectrique apres interconnection
FINAL6 - Mesure du courant de fuite dans le dielectrique avant livraison
Appareil utilise : |  | MEGGER BM21
| Nom du test |  | AYM5 - bf pre-collaring |  |  | AYM10 - af collaring
| Tests effectués le : |  | 2012-07-13 |  |  | 2012-07-16
| Nom de l'opérateur : |  | FOP |  |  | FOP
| Tamb [°C] |  | 24.2 |  |  | 24.3
| Humidité [%] |  | 40.4 |  |  | 36.3
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | nominale
|  |  | [V] | [min] | [nA] | [V] | [min] | [nA] | [µA]
Pole 1 ---> QH1L + QH1R |  |  | 1000 | 5 | 15.9 | 1000 | 5 | 12.9 | < 2
Pole 1 ---> QH1L + QH1R |  |  | 2400 | 5 | 69.5 | 2400 | 5 | 64.5 | < 5
Pole 2 ---> QH2L + QH2R |  |  | 1000 | 5 | 18.4 | 1000 | 5 | 11.8 | < 2
Pole 2 ---> QH2L + QH2R |  |  | 2400 | 5 | 71 | 2400 | 5 | 60.5 | < 5
Pole 3 ---> QH3L + QH3R |  |  | 1000 | 5 | 8.55 | 1000 | 5 | 12.9 | < 2
Pole 3 ---> QH3L + QH3R |  |  | 2400 | 5 | 30.2 | 2400 | 5 | 46.6 | < 5
Pole 4 ---> QH4L + QH4R |  |  | 1000 | 5 | 0.67 | 1000 | 5 | 0.68 | < 2
Pole 4 ---> QH4L + QH4R |  |  | 2400 | 5 | 2.56 | 2400 | 5 | 2.02 | < 5
| Nom du test |  | BC6 - bf pre-collaring |  |  | APC6 - af pre-collaring |  |  | AC6 - af collaring |  |  | AC6 - af collaring mandrin out |  |  | Key off
| Tests effectués le : | [7 empty] | 2012-08-02 |  |  | 2012-08-07 |  |  | 2012-08-22
| Nom de l'opérateur : | [7 empty] | FOP |  |  | FOP |  |  | FOP
| Tamb [°C] | [7 empty] | 27.8 |  | BSH13 out | 27.8 |  |  | 25.8
| Humidité [%] | [7 empty] | 46.6 |  |  | 46.6 |  |  | 65.8
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | nominale
|  |  | [V] | [min] | [µA] | [V] | [min] | [µA] | [V] | [min] | [µA] | [V] | [min] | [µA] | [V] | [min] | [µA] | [µA]
All poles + all QHs + all BSHs ---> Ground |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | [7 empty] | < 10
all poles ---> all QHs |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.025 | 3000 | 1 | 0.098 |  |  |  | < 10
all poles ---> all BSHs |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 2000 | 5 | 0.047 | [6 empty] | < 10
all poles ---> all BSHs |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 2500 | 5 | breakdown | 3000 | 1 | 0.243 |  |  |  | < 10
Pole 1 ---> Ground |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 2500 | 5 | 0.025 |  |  |  | 3000 | 5 | breakdown | < 10
Pole 1 ---> Ground |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | breakdown | 3000 | 1 | 0.05 | 2500 | 5 | 0.052 | < 10
Pole 2 ---> Ground |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.03 | 3000 | 1 | 0.056 | 3000 | 5 | 0.029 | < 10
Pole 3 ---> Ground |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.034 | 3000 | 1 | 0.07 | 3000 | 5 | 0.031 | < 10
Pole 4 ---> Ground |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.035 | 3000 | 1 | 0.061 | 3000 | 5 | 0.04 | < 10
Pole 1 ---> Pole 2 |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.016 | 3000 | 1 | 0.024 |  |  |  | < 10
Pole 1 ---> Pole 3 |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.017 | 3000 | 1 | 0.03 |  |  |  | < 10
Pole 1 ---> Pole 4 |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.015 | 3000 | 1 | 0.025 |  |  |  | < 10
Pole 2 ---> Pole 3 |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.018 | 3000 | 1 | 0.028 |  |  |  | < 10
Pole 2 ---> Pole 4 |  |  | 6400 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.018 | 3000 | 1 | 0.032 |  |  |  | < 10
Pole 3 ---> Pole 4 |  |  | 6200 | 5 |  | 6200 | 5 |  | 3000 | 5 | 0.018 | 3000 | 1 | 0.026 |  |  |  | < 10
| Nom du test |  | AI6 - Final |  |  | FINAL6 - Final
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | nominale
|  |  | [V] | [min] | [µA] | [V] | [min] | [µA] | [µA]
All poles + all QHs + all SBHs ---> Ground |  |  | 6000 | 5 |  | 6000 | 5 |  | < 10
all poles ---> all QHs |  |  | 6000 | 5 |  | 6000 | 5 |  | < 10
all poles ---> all SBHs |  |  | 6000 | 5 |  | 6000 | 5 |  | < 10
All poles ---> Ground |  |  | 6000 | 5 |  | 6000 | 5 |  | < 10

## Discharge
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code AYM6 / BC7 / APC7 / AC7 / AI7 / FINAL7
|  |  |  | Version no: | 1.05
| Magnet : |  |  | MQXC
| modele : |  |  | MQXC_1
AYM6 - Discharge test - Mesure du temps de decharge des poles apres module d'Young
BC7 - Discharge test - Mesure du temps de decharge des poles avant pre-collaring
APC7 - Discharge test - Mesure du temps de decharge des poles apres pre-collaring
AC7 - Discharge test - Mesure du temps de decharge des poles apres collaring
AI7 - Discharge test - Mesure du temps de decharge des poles apres interconnection
FINAL7 - Discharge test - Mesure du temps de decharge des poles avant livraison
Appareil utilise : |  |  | SEITZ Impulse tester
Maximum 120V/turn and 5kV/nturn
Nom du test |  | AYM6 |  | BC7 | APC7 | AC7 | AC7 | AC7 | Key off | Disassemble | FINAL7
|  | af Young modulus |  | bf pre-collaring | af pre-collaring | af collaring | af collaring | af collaring | with 2/3 collars |  | Final
Tests effectués le : |  | 16/07/2012 |  |  |  | 2012-03-08 | 2012-07-08 | 15/08/2012 | 22/08/2012 | 23/08/2012
Nom de l'opérateur : |  | FOP |  |  |  | FOP | FOP | FOP | FOP | FOP
Tamb [°C] |  | 22.8 |  |  |  | 25.9 |  | 26 | 25.8 | 25.8
Humidité [%] |  | 40.2 |  |  |  | 44.5 |  | 45.2 | 65.8 | 63.9
|  | all poles OK |  |  |  | interturn short pole 4
Graphique
cf excel file in pole discharge test folder
After AC test BSH13 , BSH12 , et pole 4 seem to have problem

## Heater insulation
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code BC9-12 / APC9-12 / AC9-12 / AI9-12 / FINAL 9-12
|  |  | Version no: |  | 1.05
| Magnet : |  | MQXC
| modele : |  | MQXC_1
BC9 - Mesure de resistance d'isolation des heaters avant pre-collaring
BC12 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres test decharge avant pre-collaring
APC9 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres pre-collaring
ACP12 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres test decharge apres pre-collaring
AC9 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres collaring
AC12 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres test decharge apres collaring
AI9 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres interconnection
AI12 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres test decharge apres interconnection
FINAL9 - Mesure de resistance d'isolation des heaters avant livraison
FINAL12 - Mesure de resistance d'isolation des heaters apres test decharge avant livraison
Appareil utilise : |  | MEGGER BM21
| Tests effectués le : | [18 empty] | 2012-08-03
| Nom de l'opérateur : | [18 empty] | FOP
| Tamb [°C] | [18 empty] | 27.1 |  | BSH13 out
| Humidité [%] | [18 empty] | 36.9 |  | BSH12 out
| Nom du test |  | BC9 - before discharge test |  |  |  |  | BC12 - af discharge test |  |  | APC9 - bf discharge test |  |  | APC12 - af discharge test |  |  | AC9 - bf discharge test |  |  | AC12 - af discharge test
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée | nominale |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée
|  |  | [V] | [s] | [GW] | [GW] |  | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW]
All QHs --> Ground |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
All BSHs --> Ground |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
All SHs --> Ground |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 1L --> Pole 1 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 1R --> Pole 1 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 2L --> Pole 2 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 2R --> Pole 2 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 3L --> Pole 3 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 3R --> Pole 3 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 4L --> Pole 4 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
QH 4R --> Pole 4 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH1-3 --> Pole 1 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH1-2 --> Pole 3 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH2-3 --> Pole 2 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH2-3 --> Pole 3 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH2-4 --> Pole 2 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH2-4 --> Pole 4 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH4-1 --> Pole 4 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
BSH4-1 --> Pole 1 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
SH1 --> Pole 1 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
SH2 --> Pole 2 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
SH3 --> Pole 3 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
SH4 --> Pole 4 |  |  | 3400 | 60 |  | > | 1 | 3400 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3200 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 1000 | 60
After AC test BSH13 , BSH12 , et pole 4 seem to have problem
Tests effectués le :
Nom de l'opérateur :
Tamb [°C]
Humidité [%]
| Nom du test |  | AI9 - af interconnection |  |  |  |  | AI12 - af interconnect. |  |  | FINAL12 - Final |  |  | FINAL12 - Final
Insulation resistance |  |  | U[test] | duration | Mesurée |  |  | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée | U[test] | duration | Mesurée
|  |  | [V] | [s] | [GW] |  |  | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW] | [V] | [s] | [GW]
All QHs --> Ground |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
All BSHs --> Ground |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
All SHs --> Ground |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 1L --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 1R --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 2L --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 2R --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 3L --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 3R --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 4L --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
QH 4R --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
BSH1-3 -->all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
BSH2-3 --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
BSH2-4 --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
BSH4-1 --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
SH1 --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
SH2 --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
SH3 --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60
SH4 --> all poles |  |  | 3000 | 60 |  |  |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60 |  | 3000 | 60

## QH discharge
Magnets, Superconductors and Cryostats (MSC)
Magnet Design and Technology (MDT)
BATIMENT 927
Report resultats TESTS ELECTRIQUES SPECIFIQUES
Test of coil, pole or magnet
Test code AYM7 / BC10 / APC10 / AC10 / AI10 / FINAL10
|  |  |  | Version no: | 1.05
| Magnet : |  |  | MQXC
| modele : |  |  | MQXC_1
AYM7 - QH Discharge test - Mesure constante de temps lors de la decharge des QH apres module d'Young
BC10 - QH Discharge test - Mesure constante de temps lors de la decharge des QH avant pre-collaring
APC10 - QH Discharge test - Mesure constante de temps lors de la decharge des QH apres pre-collaring
AC10 - QH Discharge test - Mesure constante de temps lors de la decharge des QH apres collaring
AI10 - QH Discharge test - Mesure constante de temps lors de la decharge des QH apres interconnection
FINAL10 - QH Discharge test - Mesure constante de temps lors de la decharge des QH avant livraison
Appareil utilise : |  |  | EFACEC Heater discharge Power Supply
Tektronix TDS 3014
Labview data transfert software
condition test [V] |  |  |  | 450
heater discharge power capacity [F] |  |  |  | 0.0071
|  | Ƭ Theorique |  | Ƭ=RC
Nom du test |  | AYM7 |  | BC10 | APC10 | AC10 | AI10 | FINAL10
|  | bf pre-collaring |  | bf pre-collaring | af pre-collaring | af collaring | af interconnection | Final
Tests effectués le : |  | 2012-07-16 |  |  |  | 2012-08-03
Nom de l'opérateur : |  | FOP |  |  |  | FOP
Tamb [°C] |  | 22.6 |  |  |  | 25.9
Humidité [%] |  | 40.8 |  |  |  | 44.5
Constante de temps Ƭ |  | Ƭ Mesurée |  | Ƭ Mesurée | Ƭ Mesurée | Ƭ Mesurée | Ƭ Mesurée | Ƭ Mesurée | Ƭ Theorique
|  | [ms] |  | [ms] | [ms] | [ms] | [ms] | [ms] | [ms]
QH1L |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
QH1R |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
QH2L |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
QH2R |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
QH3L |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
QH3R |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
QH4L |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
QH4R |  | ok |  |  |  | ok |  |  | 0
Graphique
cf excel file in QH discharge test folder